Ростовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жителя города Ростова Великого об обжаловании действий              ООО «Дом Эконом» и иным вопросам.

Установлено, что собственниками многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Чистова, д. 46, избрана непосредственная форма управления.

Данный дом находится в обслуживании ООО «Дом Эконом» на основании договора на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества.

При проверке, проведенной межрайонной прокуратурой с выходом на выявлены нарушения обязательных требований, установленных ч. 2.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, в части содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, а именно: наличие мусора в местах общего пользования и на лестничных клетках,  не проводится сухая и влажная уборка мест общего пользования, дератизация и дезинсекция помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; нарушение стеклоблоков на лестничных клетках (местами наличие трещин, поликарбоната вместо стекол); осадка пола входного крыльца второго подъезда в виде разрушения железобетонной кладки перед зданием более чем на 0,1 м; демонтированы и не восстановлены отопительные приборы на лестничных клетках во втором подъезде в количестве 3 штук; наличие нарушения отделочных слоёв стен мест общего пользования дома (шелушение, трещины, надписи, следы подтеков, закопченность, увлажнения); не закрыты этажные электрощиты в местах общего пользования; наличие не заизолированных скруток проводов в местах общего пользования, частичное отсутствие плафонов освещения; наличие протечек с кровли в первом подъезде дома в районе ливневого водоотводного стояка.

Вышеуказанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем содержании ООО «Дом Эконом» общедомового имущества, несоблюдении норм жилищного законодательства.

В связи с этим, межрайонной прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о понуждении ООО «Дом Эконом» устранить указанные нарушения в рамках текущего содержания общего имущества многоквартирного дома, а также снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (провести перерасчет).

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

По выявленным нарушениям на основании постановления прокурора, направленного для рассмотрения в Инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области, ООО «Дом Эконом» привлечено к административной ответственности по ст. 7.22 в виде штрафа в размере 40 000 рублей.